## Sheet1
序 号 | 产品税号 | 产品描述
1 | 8414.30.19 | Motocompressores de fluido refrigerante,do tipo rotativo hermético,com tecnologia de controle de velocidade variável(inverter), com capacidade de refrigeracāo nominal superior a 4.700frigorias/h,destinadosa aplicacāo em unidades condessadoras de condicionadores de ar.
2 | 8414.30.19 | Motocompressores herméticos,com capacidade frigorifica igual ou superior a 4.700 frigorias/hora,de velocidade fixa ou variável, com tensoes de alimentacao de 220V,380V ou 440V,frequencia de operacao de 50a 60Hz,lubrificacāo com carga de oleo incorporada e compatibilidade com o refrigerante aplicado,carcaga de aco hermeticamente selada,próprios para uso em sistemas de refrigetagǎo e ar-condicionado,em aplicasoes residenciais,comerciais e/ou industriais.
3 | 8414.59.10 | Microventiladores axiais,acionados por motor eletrico de corrente continua(DC),com formato quadrado,carcacae helice fabricadas em material termoplastico,com tensao de alimentacǎo de 12 a24V,potencia de 0,48 a 27,6W,corrente de consumo de 40mAa1,15A,velocidade de rotacāo de 3.000a 17.600rpm,fluxo de ar(vazāo)de 2,54 a145,54CFM,grau de protecāo entre IP00e IP68e temperatura de operagāo de -40 a+80 graus Celsius.
4 | 8414.59.10 | Microventiladores com área de carcaca inferior a90cm2.
5 | 8414.59.10 | Ventiladores axiais DC "brushless"com tensao nominal 48VDCe faixa de operacao entre 36a75VDC,potencia máxima de 36We velocidade nominal de 9.500rpm,dimensoes 80×80×38mm,vazao máxima de 128CFM,nivel de ruido médio de 60dB(A)e duplo rolamento de esferas,com controle de velocidade por PWMe sinal de rotacāo FG,grau de protecāo IP55,vida útilL10 de 70.000 horas a 40 graus Celsius,com protecāo contra rotor travado e inversao de polaridade,aplicados no sistema de ventilagao de equipamentos de telecomunicacoes.
6 | 8414.59.10 | Microventiladores ou ventiladores axiais de corrente continua(DC),com dimensao frontal aproximada de 40x40mm,espessura entre 10e⁵6mm,com tensao nominal de 12VDC,potencia nominal entre 0,5e31,2W,vazao de ar entre 7e40CFM,pressao estátical superior a 3mm-H₂O,dotados de sinal de monitoramento por tacometro(FG)e podendo ser providos de controle eletronico de velocidade por PWM,próprios para refrigeracāo forgada de equipamentos eletronicos ede telecomunicacoes.
7 | 8414.59.10 | Microventiladores do tipo "blower"(ventiladores centrifugos)de corrente contínua(DC),com motor brushless (sem escovas),com dimensao aproximada de 50x50mm,nas espessuras de 20a 25mm,com tensao nominal de 12VDC,operando com potencia nominal entre 1,4e³W,vazao de at igual ou superior a 5CFM,pressāo estática igual ou superior a10mm-H₂O,dotados de rolamento de esferas eprotecāo contra rotor travado,proprios para refrigeracāo forcada de equipamentos eletronicos ede
8 | 8414.59.10 | Módulos de visualizacao de tela plana,mesmo que incorporem telas sensiveis ao toque,podendo conter controladores (drivers) e/ou circuitos de controle,De cristais liquidos.
9 | 8421.99.91 | Membranas de filtracāo para osmose reversa(RO)para filtracāo e processamento de soro de leite.
10 | 8428.90.20 | Transportadores elevadores(transelevadores)automáticos,de deslocamento horizontal sobre guias (trilhos),podendo ou nāo operar¦ em ambientes congelados,com temperaturas de até-350℃,altura do equipamento igual ou inferior a 45metros,com capacidade de carga igual ou inferior a 1500kg,equipado com escada de acesso/manutengāo,plataformas de operacāo emanutengāo, motorizagoes horizontale vertical,sistemas de seguranga anti-queda,cabine de operacāo podendo ou nāo ser climatizada),garfo telescópico,amortecedores hidráulicos,trilhos ebarramentos com seus acessórios e painéis eletricos.
11 | 8433.59.19 | Colhedoras de algodāo autopropulsadas,equipadas com cabine fechada e pressurizada,motor diesel de 6 cilindros,com cilindrada de 13,6 litros,potencia nominal de 414kW(555HP),potencia máxima de 455kW(610HP),operando a rotacāo nominal de 1.900pm,dotadas de transmissao automática de acionamento hidrostático egerenciamento eletronico de marchas,compostas por 6 linhas de colheita comunidades do tipo fuso (picker),munidas de sistema integrado com capacidade de formacāo de fardos cilindricos a bordo com colheita continua.
12 | 8445.20.00 | Maquinas para fiacāo de matérias texteis.
13 | 8446.30.40 | Maquinas de tecer com pinga,modelo Optimax-i Connect-4-P430(RBB00204-P430),largura entre 380 cme540 cm,de marca e fabricacao PICANOL,equipado com 4 cores(4 pré-alimentadores),prevista para mecanismo marcha lenta automático,equipado com motor Sumoe microprocessador tensao de 380 Volts/60Hz,com caixa de excentricos para acionamento dos quadros de licos STAUBLI (modelo S1692 de 8 levas),com 8quadros de ligos e com todas as pecas e acessórios necessátios para garantir umótimo funcionamento da máquina,tais como lisos,lamelas,pente,porta-bobinas de trama e ourela falsa.Equipado também com um Enrolador Tangencial de tecidos de fabricacao NEUENHAUSER,modelo MultiWinder DW2825L,tambem com largura de 430
14 | 8447.11.00 | Máquinas mono cilindro,dotadas de um ou mais alimentadores para a producao de meias masculinas,femininas einfantis,em malha lisa ou atoalhada,com diametro de cilindro igual ou inferior a quatro polegadas,número de agulhas variadas,com4,5 ou6 cores no percurso de malha,pontae calcanhar em modo alternado e com dimensao variável,podendo ou nǎo ter efeito tridimensional,número variado de guias-fios para cor,fundo e elastico,atuadores a controle eletronico para a selecao das agulhas, podendo ou nao possuir atuadores para a selecao das platinas,came formacāo de malha,dispositivo de recuperacao de fio do calcanhar a 4 ou6 posicoes,tela sensivel ao toque,motor sem escovas eporta roca.
15 | 8447.11.00 | Maquinas mono cilindro,dotadas de um ou mais alimentadores para a producāo de meias masculinas,femininas einfantis,em malha lisa ou atoalhada,com diametro de cilindro igual ou inferior a quatro polegadas,número de agulhas variadas,com quatro, cinco ou 6 cores no percurso de malha,ponta e calcanhar em modo alternado e com dimenso variável,podendo ou nao ter efeito tridimensional,número variado de guias-fios para cor,fundo e elastico,atuadores a controle eletronico para a selecao das agulhas, podendo ou nao possuir atuadores para a selecao das platinas,came formacao de malha,dispositivo de recuperacāo de fio do calcanhar a4ou6posicoes,tela sensivel ao toque,motor sem escovas eporta roca,e equipadas com dispositivo para a costura automática da ponta dos pés,utilizando o sistema de verdadeiro remalho.
16 | 8447.11.00 | Maquinas duplo cilindro comum ou mais alimentadores,de alta velocidade,para a producǎo de meias masculinas,femininas e infantis,em malha canelada,lisa linkse ou links jacquard,com selecāo de agulhas por mono magnético para diferentes tipos de malha,possibilidade de malha retida sobre as agulhas do cilindro inferiot,motor sem escovas integrado a coluna com movimento alternado e agāo pendular variável para calcanhar e ponta,dois pontos de selecǎo no lugar de seletores e alavancas de abaixamentol de agulhas,aqjuste eletrónico do tamanho com correcǎo automática da malha,sistema de recolhimento de meias com controle de descida,cilindros de 3,5,33/4ou 4polegadas de diametro e finuras de 7 a22,podendo ou nāo estar equipada com dispositivo para a costura automática da ponta dos pes,utilizando o sistema de verdadeiro remalho.
17 | 8447.90.20 | Máquinas Automáticas para Bordar
18 | 8515.80.10 | Maquinas de solda a laser de fibra com alimentador de fio simples ou duplo,com potencia de 1.500 a 3.000W,comprimento de londa 1.064±5nm,frequencia de modulacāo de1a 20.000Hz,fibraoptica de 10m enúcleo de 50 micrometros,cabeca de soldagem "Gefasst"SUP23T/SUP22c tipo tremula comajuste de foco ±10mm e faixa de luz de 0 a 5mm,resfriamento a água integrado, lconsumo menor ou igual a 6,5kW,alimentacāo 220V/60Hzou 380V/60Hz gases auxiliares N₂ou Argonio,alimentador de arame
19 | 8528.69.10 | Projetores portáteis com fonte de iluminacāo de lampada LEDe eficiencia energética com consumo de até 50W
20 | 8537.20.10 | Subestacōes isoladas a gás(GIS-Gas-Insulated Switchgear ou HIS-Highly Integrated Switchgear),para uma tensao superior a 52 kV.
21 | 8705.10.20 | Caminhoes-guindaste autopropulsados,equipados com langa telescópica,com comprimento da langa totalmente retraida compreendido cntre 10e17me comprimento da langa totalmente estendida comprendido entre 35e 85m,com capacidade máxima de elevacao igual ou superiot a 25t e inferior a 100t,acionados por motor diesel com potencia nominal compreendida entre 210e
22 | 8705.10.30 | Caminhōes-guindaste autopropulsados,equipados com langa telescopica,com capacidade máxima de elevacǎo igual ou superiot a 00 toneladas e inferior a4.000toneladas,acionados por motor diesel com potencia nominal compreendida entre 250kWe 600kW.
23 | 9018.12.10 | Ecografos com análise espectral com as seguintes capacidades operacionais especificas,podendo conter,de forma combinada ou nǎo,seus respectivos transdutores:elastografia"shearwave"para quantificacǎo nao invasiva de rigidez,quantificacǎo percentual de gordura hepática,reconstrucăo tridimensional para aplicaoes obstetricas e ginecologicas através de transdutores volumétricos dedicados(endocavitário e convexo),cardiologia adulta e pediatrica,incluindo avaliacāo de "Strain"bidimensional de ventriculo esquerdo por "speckle tracking",sistema integrado de transmissao de imagens por "streaming"com possibilidade de controle do equipamento através de estacāo de trabalho remota.
24 | 9018.12.10 | Ecografos com analise espectral com as seguintes capacidades operacionais especificas,podendo conter,de forma combinada ou nāo,seus respectivos transdutores:reconstrugo tridimensional para aplicacǒes obstetricas e ginecologicas através de transdutores volumetricos dedicados (endocavitário e convexo),cardiologia adulta epediátrica,incluindo avaliacāo de "Strain"bidimensional de ventrículo esquerdo por "speckle tracking",software de realce de agulha para procedimentos guiados,software baseado em inteligencia artificial para medigao uterina semiautomática e software baseado em inteligencia artificial para deteccāo de nervos
25 | 9018.12.10 | Ecógtafos com análise espectral com as seguintes capacidades operacionais especficas,podendo conter,de forma combinada ou nao,seus respectivos transdutores:reconstrucao tridimensional para aplicacoes obstetricas e ginecologicas através de transdutores volumétricos dedicados (endocavitário e convexo),sistema integrado de transmissao de imagens por streaming com possibilidade de controle do equipamento através de estacāo de trabalho remota.
26 | 9018.12.10 | Transdutores para uso em equipamento de ultrassonografia diagnostica podendo atender as seguintes classes:convexos,convexos voluméetricos lineares,setoriais,endocavitários,endocavitários volumétricos,hockey stick(taco de golfe),esofagicos,biplanares e intraoperatórios,podendo ser compativeis,de forma combinada ou nāo,com uma ou mais das aplicacoes clinicas seguintes: elastografia shearwave para quantificacao nao invasiva de rigidez,quantificacǎo percentual de gordura hepática,reconstrucāo tridimensional para aplicacoes obstetricas e ginecologicas,fungoes cardiologicas adulta epeditica,incluindo avaliagāo de Strain bidimensional de ventriculo esquerdo por speckle tracking,biopsia transperineal,software de realce de agulha para procedimentos guiados,software baseado em inteligencia artificial para medicāo uterina semiautomática e software baseado em inteligencia artificial para deteccao de nervos perifericos em tempo real.
27 | 9018.12.10 | Kits para montagem contendo conjunto eletronico,carcacas de acabamento,tela com acabamento,modulo do teclado,bateria, transdutorese cabos para fabricacao de Ultrassom Portátil com Needle Enhacement realce da visualizacao da agulha para acessos centrais e perifericos e bloqueios ecoguiados,com modo Color Doppler,com modo 2B-Color Aquisicǎo de imagem em2B colot, com modo M,modo M Anatómico,modo 4D,VS Flow,Auto IMT,com1ou 2ou 4 portas ativas simultaneas de sondas com Tela LCD 15”com angulacāo de ate 35°ou Tela LCD 15”com rotacǎo de 90°para a direita e esquerda,e inclinacāo de 125°ou Tela LCD 15.6”com angulacāo de ate 85°,com 2ou 4 portas USB,com alca de transporte,com processamento digital de 1.835.008 canais digitais,com taxa de quadros/Frame rate de ate 2000ou 10000quadros por segundo,com faixa dinamica ajustavel de até
28 | 9018.12.10 | Kits para montagem podendo conter placa eletronica,carcaca,acabamentos,cabega de sonda,bateria,carregador e cabos para fabricacāo de Ultrassom Ultraportátil sem fio,ponteira única podendo ser Setorial S 1.3-3.7Mz ou Convexo C2-5Mz ou Microconvexo M3-9Mz Linear 4.5-12Mz ou Lincar L 5-10Mz ou Linear L14,5-12,5Mz ou Linear de Alta Frequencia LH420Mz ou Endocavitário E4-8.5Mz,com conexao rápida com dispositivos com sistema Android,iOS eWindows,com configuracǎo de imagem e predefinicgoes personalizadas para clinicos,medisāo automática clínica confiável,com mais de 30 parámetros de imagem personalizadas pelo usuário,com mais de 15 predefinigoes para início rápido,com bateria de 2 ou 4 horas de duragǎo com modo B,
29 | 9018.12.10 | Kit pαrα montagcm contcndo conjunto clctr∂nico com base sobrc rodizios, carcaφas de acabamcnto, monitor, braςo articuladoτ modulo touch, modulo do tcclado, transdutorcs c cabos para fabricaςdo de Ultrassom Trolley com SOftWarC de rcduς∂o de ruidosc artcfatos, com software de ComposiqGo cspacial de multiplos fcixcs, com Auto IMT - Mcdida automdtica da Espcssura Media Intimal, com 3D free hand em todos os transdutorcs, com Software de Imagcm Harmonica e Harmonica de pulso invertido em todos os transdutorcs, com 4 portas ativas SimuItdncas de sondas com monitor LCD 18.5'' polegadas Rcsoluςaor(l280X1024) ou com monitor 19" polegadas Resoluςaoz(l280X1024) ou com monitor de 23'' polegadas Rcsoluςdor(l920X1080), com paincl touch screen com 8,4" polegadas ou 10,4" polegadas, com processamento digital de 1.835.008 canais digitais ou 917.504 canais digitais, com taxa de quadros/Frame rate de ate 1000 ou 2000 quadros por segundo, com faixa dindmica ajustdvel de ate 230 dB, com profundidade de
30 | 9018.12.10 | Aparelhos de Jiagnostico por varredura ultrassδnica (ec∂grafo) com andlise espectral Doppler, com as seguintes especificaςδes tecnicas: monitor de exibiςao de imagens de tela plana (LED) de 21,5 polegadas (resoluςao 1920 × 1080 pixels), teclado alfanumcrico, memδria de 500 GB, capacidade para armazenamento de ate 30.000 imagens5 modos de operaςao 2D, Doppler Colorido, Doppler Espectral, Doppler de Onda Pulsada, Doppler de potencia, Doppler de Onda Continua Controldvel, Onda Continua Doppler e Modo M, com 6nco portas de transdutor, dotados de comunicaςao de imagens digitais cm medicina - DICOM (Digital Imaging and Communications in Mcdicinc), com requisites clctricos de voltagem de cntrada 100 - 240 V; frcquencia: 50-60 Hz, acompanhados de transdutorcs, unidadc de processamento de dados para monitoramcnto c controle do sistcma, unidadc multipla de DVD incorporada (DVD-R/RW c CD-R/RW), unidadc flash USB, mouse trackball, tcclado, cabo de alimcntaq∂o, SoftWareS de instalaςao c dcdicados para processamento de imagens c respectivas liccnφas de uso, c acabamentos para montagcm.
31 | 9018.12.10 | Aparclhos de diagnostico por varredura ultrass∂nica (ecografo) com andlise espectral Doppler, com as seguintes espccificaςδcs tecnicas: monitor de cxibiφao de imagens de tela plana (LED) de 21,5 polegadas, tcclado QWERTY, contcndo paincl de controle dotado de monitor com tela scnsivel ao toque (touchscreen) de 13,3 polegadas (rcsoluφao 1600 X 768 pixels), mcmoria de 500 GB SSD, modos de opcraςao 2D, Dopplcr Colorido, Doppler Espectral, com cntrada para ate 4 transdutorcs, acompanhados de transdutorcs, unidadc de processamento de dados para monitoramcnto c controle do sistcma, unidadc multipla de DVD incorporada (DVD-R/RW c CD-R/RW), unidadc flash USB, mouse trackball, tcclado, cabo de alimentaςao, softwares de instalaςao c dcdicados para processamento de imagens c respectivas licenςas de uso, c acabamentos para montagcm.
32 | 9018.12.10 | Aparclhos de diagnostico por varredura ultrassδnica (ecografo) com andlise espectral Doppler, com as seguintes espccificaς∂cs tecnicas: monitor de cxibiςao de imagens de tela plana (LED) de 24 polegadas (rcsoluςao !920 × 1080 pixels), paincl de controle flutuantc com rotaςao de 180 graus, contcndo paincl de controle dotado de monitor com tela scnsivel ao toque (touchscreen) de 13,3 polegadas (resoluςao 1600 x 768 pixels), fonte de alimentaςao dupla, mcmoria de 1.5 TB SSD, modos de oρeraςao 2D, Doppler Colorido, Doppler Espectral, Modo M, acompanhados de transdutores, unidade de processamento de dados para monitoramcnto c controle do sistema, unidade multipla de DVD incorporada (DVD-R/RW e CD-R/RW), unidade flash USB, mouse trackball, teclado, cabo de alimentaςao, SoftWarCS de instalaςao c dcdicados para processamento de imagens e respectivas licenςas de uso, e
33 | 9018.12.10 | Transdutores de uso cxclusivo em aparclhos de diagnostico por varredura ultrassonica com andlise espectral Doppler, para transmissao c reccpςao de sinais uitrass∂nicos na formaφao de imagens mcdicas, compostos de 64 a 2304 elemcntos piczoclctricos para Conversao de cnergia cletrica em ondas mcc∂nicas de uItrassom c Conversdo da encrgia mecdnica em sinais eletricos deteetdveis pclo sistcma, com modulo de transmissor-receptor compativci Cxclusivamcntc com ccografos da Iinha Acuson para uso hospitalar humano c vctcrindrio, Opcrando na faixa de frcquencia de 1,0 a 26 MHz c profundidade maxima de cxibiςao de 50 a 500 mm.
34 | 9018.12.10 | Aparclhos de diagnostico por varredura ultrassonica (ecografo) com andlise espectral Doppicr, com as seguintes cspccificaςδcs tecnicas: monitor de cxibiφao de imagens de tela plana (LED) de 15,4 polegadas (rcsoluςao 1280 × 800 pixels), tcclado QWERTY, mcmoria de 180 GB SSD, capacidade para armazenamento de ate 30.000 imagens, modos de opcraφao 2D, Dopplcr Colorido, DoppIcr Espectral, Modo M e Modo de Fisiotcrapia, dotados de comunicaςao de imagens digitais em medicina - DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), acompanhados de transdutorcs, unidade de processamento de dados para monitoramcnto e controle do sistema, unidade multipla de DVD incorporada (DVD-R/RW e CD-R/RW), unidade flash USB, mouse trackball, teclado, cabo de alimentaς∂o, softwares de instalaςao c dedicaclos para processamento de imagens e respectivas
35 | 9018.12.10 | Aparelhos de diagnδstico por varredura ultrassonica (ecografo) com andlise espectral Doppler, com as seguintes especificaςδes tecnicas: monitor de exibiςao de imagens de tela plana (LED) de 21,5 polegadas (resoluςao 1920 X 1080 pixels), tcclado alfanumcrico, mcmoria de 500 GB, capacidade para armazenamento de ate 30.000 imagens, modos de OPCraedo 2D, Doppler Colorido, Doppler Espectral c Modo M, cntrada para ate 4 transdutorcs, dotados de comunicaςao de imagens digitais cm medicina -DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), acompanhado de transdutorcs, unidade de processamento de dados para monitoramcnto c controle do sistema, unidade multipla de DVD incorporada (DVD-R/RW c CD-R/RW), unidadc flash USB, mouse trackball, tcclado, cabo de alimentaς∂o, SoftWareS de instalaςao C dcdicados para processamento de imagens c
36 | 9018.13.00 | Aparclhos de diagn 6stico de imagem por rcssondncia magnctica, com as seguintes espccificaςδcs tecnicas: magneto supcrcondutor com intcnsidadc do campo magnctico de 1,5 Tcsla fΓ), didmctro de abertura do tunel de 70 cm, com capacidade de ate 180 canais C sistcma de radiofrequenaa digital Tim 180 X 32, Comprimcnto do sistema: 157cm, campo de visao (Field of View - FOV): 50 x 50 x 50cm, dotados de tecnologia zero boil-off helio c unidadc de mcdiφ∞ fisiolδgica, contcndo conjunto de bobinas, scndo uma bobina de cabcςa c pcscoςo (head/neck), uma bobina de coluna (spine), uma bobina de corpo (body), um jogo de bobinas Ωcxivcis (flex small/largc) c uma interface para bobinas flcxivcis (flex coi! interface), acompanhados de unidadc de processamento de dados, de monitor LCD, mouse, tcclado, CDs c pen drives com softwares de instalaq∂o c dcdicados para processamento de imagens, c respectivas liccnςas de uso, mesa de exames motorizada, sistcma de intcrcomunicaςdo cm duas vias, cabos, suportcs c acabamentos
37 | 9018.13.00 | Aparclhos de diagnostico de imagem por rcssondncia magndtica, com as seguintes cspccificaςδcs tecnicas: magneto supcrcondutor com intcnsidadc do campo magnctico de 1, Tcsla (T), didmctro de abertura do tunel de 60 cm, com capacidade de ate 96 canais, sistcma de gradicntc de 33 MT∕M, c sistcma de radiofrcqucncia digital Tim 96 x 24 - 96 x 16, Comprimcnto do sistcma: 171 cm, campo de visao (Field of View - FOV): 50 cm x 50 cm x 45 cm, dotados de tecnologia zero boil-off helio, unidade de mediςao fisiologica, contcndo conjunto de bobinas, sendo uma bobina de cabeςa e pcscoςo (head/neck), Uma bobina de coluna (spine), uma bobina de ∞rpo (body), Um jogo de bobinas flcxiveis (flex small/largc) e uma interface para bobinas flexiveis (flex coil interface), podendo ser dotadas de tecnologia Biomatrix (bobinas que se ajustam a anatomia do corpo humano) ou nao, acompanhados de unidade de processamento de dados, de monitor LCD, mouse, teclado, CDs com softwares de instalaςao e dedicados para processamento de imagens, c respectivas liccnφas de uso, mesa de exames motorizada, sistcma de intcrcomunicaςao cm duas vias.
38 | 9018.13.00 | Aparelhos de diagnostico de imagem por ressondncia magnctica, com as seguintes especificaςδes tecnicas: magneto Supercondutor com intcnsidadc do campo magnctico de 3,0 Tesla (T), didmctro de abertura do tunel de 60 cm, com capacidade de ate 204 canais, sistema de gradicntc de 200 MT/M, e sistema de radiofrequencia digital Tim 204 x 64, com Comprimento do sistema: 186 cm, campo de visao (Field of View - FOV): 55 cm X 55 cm X 50 cm, dotados de tecnologia zero boil-off helio c unidadc de mcdiφao fisiologica, contcndo conjunto de bobinas, scndo uma bobina de cabcςa C pcscoςo (head/neck), uma bobina de coluna (spine), uma bobina de corpo (body), um jogo de bobinas flexiveis (flex small/largc) e uma interface para bobinas flexiveis (flex coil interface), acompanhados de unidadc de processamento de dados, monitor LCD, mouse, tcclado, CDsc pen drives com softwares de instalaφao c dcdicados para processamento de imagens, e respectivas licenςas de uso, mesa de exames motorizada, sistcma de
39 | 9018.13.00 | Aparclhos de diagn6stico de imagem por rcssondncia magnctica, com as seguintes espccificaφδcs tecnicas: magneto supcrcondutor com intcnsidadc do campo magnctico de 1,5 Tcsla (T), didmctro de abertura do tunel de 60 cm, com capacidade de ate 24 canais, sistema de gradicntc de 35 MT∕M, c sistcma de radiofrcqucncia digital Tim 108 X 24, com Comprimento do sistcma: 169 cm, campo de visao (field of view - FoV): 50 cm x 50 cm x 45 cm, dotados de tecnologia "drycool" (scalcd-for-life magnet, 0,7 L de helio Iiquido), unidadc de medi ςao fisiologica, contcndo conjunto de bobinas com tecnologia Biomatrix (bobinas que sc ajustam a anatomia do corpo humano), sendo uma bobina de cabcςa c pcscoςo (head/neck), uma bobina de coluna (spine) c uma bobina de contorno media (contour M), acompanhados de unidadc de processamento de dados, monitor LCD, mouse, teclado, CDs c pen drive com SOftWarCS de instalaςao c dedicados para processamento de imagens, c respectivas licences de uso, mesa de exames fixa, sistcma de intcrcomunicaςao Cm duas vias, cabos, suportcs c acabamentos para montagcm.
40 | 9018.13.00 | Aparclhos de diagnostico de imagem por rcssonancia magnctica, com as seguintes espccificaς∂cs tecnicas: magneto supcrcondutor com intcnsidadc do campo magnctico de 1,5 Tcsla (T), didmctro de abertura do tunel de 70 cm, com capacidade de ate 108 canais c sistema de radiofrcqucncia digital Tim 108 x 24,Tim 108 x 48, Comprimcnto do sistcma: 169 cm, campo de visao (Field of View -FOV): 50 cm x 50 cm x 50 cm, dotados de tecnologia drycool (sealcd-for-lifc magnet, 0,7 L de helio IiqUido) e unidadc de mcdiqGo Ωsiol6gica, contcndo conjunto de bobinas, scndo uma bobina de cabeςa e pcsc090 (hcad/neck), uma bobina de coluna (spine), uma bobina de corpo (body), Um jogo de bobinas contour (SmalIjncdiumJarge) e uma interface para bobinas - detachable cable), acompanhado de de unidadc de processamento de dados, monitor LCD, mouse, tcclado, CDs, pen drive com softw ares de instalaςao e dedicados para processamento de imagens, e respectivas licenςas de uso, mesa de exames motorizada, sistcma de
41 | 9018.13.00 | Aparclhos de diagnostico de imagem por rcssonancia magnctica, com as seguintes espccificaς∂cs tecnicas: magneto supcrcondutor com intensidade do campo magnetico de 3,0 Tesla (Tξ didmctro de abertura do tunel de 70cm, com capacidade de ate 180 canais e sistema de radiofrequencia digital Tim 180 x 32, Comprimento do sistema: 186 cm, campo de visao (Field of View - FOV): 50 x 50 x 50cm, dotados de tecnologia zero boil-off helio e unidade de medi ςao fisiologica, contcndo conjunto de bobinas, scndo uma bobina de cabeςa e pcscoςo (head/neck), uma bobina de coluna (spine), uma bobina de corpo (body), um jogo de bobinas flexiveis (flex small/largc) c uma interface para bobinas flexiveis (flex coil interface), acompanhado de monitor LCD, mouse, tcclado, CDs c pen drive com softwares de instalaςao c dcdicados para processamento de imagens, C respectivas liccnςas de uso, mesa de exames motorizada, sistcma de intcrcomunicaςao cm duas vias, cabos, suportcs c acabamentos para montagcm.
42 | 9018.13.00 | Aparclhos de diagn6stico de imagem por rcssondncia magnctica, com as seguintes cspccificaφδcs tecnicas: magneto supcrcondutor com intcnsidadc do campo magnctico de 0,55 tesla (T), didmctro de abertura do tunel de 80cm, com capacidade de ate 51 canais, sistcma de gradicntc de 26 MT∕M, c sistcma de radiofrcqucncia digital Tim 51 X 24, comprimcnto do sistcma: 165cm. Campo de visao (field of view - FoV): 50 X 50m X 45cm, dotados de tecnologia (drycool) c (sealcd-for-lifc Magnet), 0,7 L de helio Iiquido), unidadc de mediςao fisiologica c tecnologia biomatrix (bobinas que sc ajustam a anatomia do corpo humano), contcndo conjunto de bobinas, sendo uma bobina de cabeςa e pescoςo (head/neck), uma bobina de coluna (spine) c uma bobina de contorno media (contour M), acompanhados de unidade de processamento de dados, monitor LCD, mouse, teclado, CDs e pen drive com softwares de instalaςao e dedicados para processamento de imagens, e respectivas licenςas de uso, mesa de exames motorizada, sistcma de intcrcomunicaςao cm duas vias, cabos, Suportesc acabamentos para montagcm.
43 | 9018.13.00 | Aparclhos de diagnostico de imagem por rcssondncia magnctica, com magnetos Supercondutorcs com Intensidades de Campo de 1.5T ou 3T ou 5T c Campos de visao (FOV) de 50 x 50 x 45 cm ou 50 x 50 x 50 cm ou 60 x 60 x 50 cm, contcndo Aberturas de bore na faixa de 60cm a 75cm, Amplificador de Gradicnte na faixa de 684 kW a 3,5 MW. Sistcma de RF com mdximo de 24 ate 96 Canais de ReCeP0o Independentes, possuindo acelcrador de sequencias baseado em InteIi酸ncia artificial (IA) c software proprictdrio baseado em IA para rcdu ςao de ruido em tempo real.
55 | 9022.14.12 | Aparclhos de angiografia para aquisiςao dindmica digital de imagcns cm proccdimcntos de diagnostico c intcrvcnςao cm aplicaφ∂cs clinicas cardiacas, vascularcs c ncurologicas, montados no chdo c no tcto (biplanos), dotados de movimcntaςδcs motorizadas do braςo cm C, Para cstativa de chao, I-AO/RAO de +130 graus a -130 gratis, CRAN/CAUD de +55 graus a -49 graus, vcloddadc de rotaςao de 25 graus por SCgUndo, ampola de raios-x com colimador primdrio, com potcncia do gerador de I(M) kW, tcnsao maxima de 12 5 kV, capacidadc de armazenamento termico do dnodo de 5.200.000 HU, corrente do tubo para fluoroscopia pulsada de 250 mA, fluoroscopia de pulso digital com frequencias de pulso de 0,5 p/s ate 30 p/s em 16 bits, detector digital de tela plana (flat panel detector) com dimensδes de 20 cm X 20 cm ou de 30 cm x 40 cm, a depcndcr do modelo, dotados de movimentaςδes motorizadas do braςo cm C, para cstativa de teto, orbital de +-100 graus na direςao orbital e rotacional de 270 graus, equipados de Controlc Elctrico Central (CPC), acompanhados de unidadc de proccssamcnto de dados para monitoramcnto c controlc do sistcma, unidadc de CD∕DVD, cntradas USB, monitorcs LCD, mouse, tcclado, CDs c pen drives com softuτarcs de instalaςao c dcdicados para proccssamcnto de imagcns angiogrdficas cm formato DICOM c rcspcctivas liccnςas de uso, sistcma de intcrcomunicaςdo, mesa com capacidadc de pacicntcs de ate 280 kg, tampo c colchao para pacicntc, suportcs de cabcφa c apoios para braφos, DCS suspcnso do monitor na sala de cxamcs, intcrruptor de fluoroscopia, suportc de garrafa de infusdo, protcςδcs contra radiagGo,
56 | 9022.30.00 | Tubos de raios X, para aplicaφ∂cs de diagnostico por imagcm de alta performance, com tcnsao nominal de opcraςdo ajustdvcl cntrc 35 kV c 150 kV, possuindo dnodo rotativo com dngulo de 7 graus ou maior dotado de pontos focais cntrc 0,10 c 1,45 mm, com potcncia nominal cntrc 40 kW c 90 kW c capacidadc termica do dnodo de ate 6 MHU (Mega Heat Units), possibilitando ciclos de exposiςao prolongados, operaςao continua em altas cargas de trabalho e rcduςao do tempo de resfriamento do sistema, adequado para sistemas modcrnos de radiografia e fluoroscopia.
57 | 8443.99.22 | Cabcφas de imprcssdo, para uso cm imprcssoras com tccnologia de imprcssao por jato de tinta.
58 | 8443.99.23 | Cartuchos de tinta para uso em impressoras com tecnologia de impressao por jato de tinta.
59 | 8443.99.31 | Mecanismos de impressao a laser, a LED (Diodos Emissores de Luz) ou Q LCS (Sistema de Cristal Liquid。)，mesmo sem cilindro Fotossensivel incorporado, parte de uso exclusivo Cm impressoras a laser.
60 | 8443.99.32 | Cilindros recobertos de materia Semicondutora fbtoeletrica, parte de uso exclusivo em mecanismos de impressao a laser, a LED (Diodos Emissorcs de Luz) ou a LCS (Sistema de Cristal Liquido).
61 | 8443.99.33 | Cartuchos de rcvclador (toners), parte de uso exclusivo em imprcssoras a laser.
62 | 8443.99.42 | Cabeςas de impressao termica, Utilizadas em sistemas de impressao termica direta sob demanda em papcis termicos.
63 | 8473.50.40 | Cabeςas magncticas para Icitura de cartao magnetico gravado, dcstinadas a integraφao cm caixas rcgiStradoras.
64 | 8473.50.40 | Cabeςas magncticas para Icitura de triIhas magncticas cm cartδcs, Utilizadas em tcrminais de pagamcnto clctronico por mcio de cartoes de crcdito c debito, proprias para captura de dados por contato deslizante (swipe) em dispositivos de ponto de venda (pos).
65 | 8501.10.11 | Motores eletricos de passo (bobina), rotativos, elctromagncticos, para valvulas de expansao elctrδnica de rcfrigeraςao, sem polias, sem cngrcnagcns, sem variador de VeloddQde, sem acionamento manual, com vclocidadc de abcrtura/fcchamcnto cntrc 30 e 300PPS5 com passo inferior ou igual Q 1,8 grau, tensdo de alimentaςao 12Vdc, corrente cntrc 0,20 c 0,40A, com carcaςa para protcςdo de poeira c Umidadc, sem dispositivo eldstico de fixaςao.
66 | 8524.91.00 | Modulos de visualizaςao de tela plana por tecnologia de cristal l>quido (LCD), de matriz ativa, com diagonal de tela superior a 4 c inferior ou igual a 98 poiegadas5 pσdcndo apresentar-se em estado de paincl abcrto (Open Cell) sem unidadc de retroiluminaςao (backlight) ou com modulo de rctroiluminaςao c moldura integrada. dotados ou nao de paincl sensivel ao toque (touch screen), placas de circuito imprcsso Acxivcis (FPC), circuitos integrados de acionamento (Sourcc/Gatc Drives) c concctorcs para interface
67 | 8524.91.00 | Modulos de visualizaςao de tela plana, baseados em tecnologia de cristais Iiquidos (LCD), podendo ou nao incorporar camada sensivel ao toque (touch screen), destinados a intcgraςao cm Cquipamcntos cletrδnicos.
68 | 8524.91.00 | Modulos de visualizaςao de tela plana5 baseados cm tecnologia de cristais Iiquidos (LCD), podendo ou nao incorporar camada sensivel ao toque (touch screen), destinados a intcgraφao cm caixas rcgistradoras.
69 | 8524.91.00 | Modulos de visualizaςao de tela plana por tecnologia de cristal Iiquido (LCD), com diagonal de tela superior a 4,0 c inferior ou igual a 120,0 PoICgadqs, podendo apresentar-se cm estado de paincl abcrto (Open Cell) sem unidadc de rctroiluminaςao (backlight) ou com modulo de rctroiluminaςao c moldura integrada, dotados ou nao de paincl sensivel ao toque (touch screen), placas de circuito imprcsso flcxivcis (FPC), circuitos integrados de acionamento (Sourcc/Gatc Drives) c concctorcs para interface de dados c
70 | 8524.92.00 | MdduIos de visualizaςao de tela plana, baseados em tecnologia de diodos cmissores de Iuz orgdnicos (OLED), podendo ou nao incorporar camada sensivel ao toque (touch screen), destinados a intcgraς∂o cm equipamentos eletrδnicos.
71 | 8524.92.00 | ModuIos de visualizaςao de tela plana por tecnologia de diodos emissores de Iuz orgdnicos (OLED), com diagonal ou didmetro de tela nao superior a 120,00 polegadas9 podendo apresentar-se em estado de paincl abcrto ou montada com circuitos de acionamento dos pontos de imagem, clemento de conexao, carcaςa de protcςao c suportes de fixa,∂o, dotados ou nao de painel sensivel ao toque (touch screen), destinados a integraςao em equipamentos eletroeletrδnicos.
72 | 8541.10.21 | Dispositivos Semicondutores. do tipo diodos "Zener", montados, proprios para montagcm em Superficic (SMD - Surface Mounted Device).
73 | 8541.10.21 | Dispositivos Semicondutores - Diodos Zener5 montados, proprios para montagem em Superficie (SMD), com tensao zener (Vz) comprccndida entre 1,2 V a 200 V, e ∞rrente direta de 100 nA a 588 mA, temperatura de operaςao na faixa de -65 a 150 graus Celsius, aplicados em placas de circuito impresso.
74 | 8541.10.22 | Diodos, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3A, montados, proprios para montagem em Supcrficie (SMD - Surface Mounted Device), exceto diodos Zener, fotodiodos e diodos emissores de Iuz (LED).
75 | 8541.10.22 | Diodos retificadores, proprios para montagem cm Superficie (SMD), com corrente direta media maxima Compreendida entre 0,01 A e 3 A, tensdo de pico inversa repetitiva maxima Compreendida entre IVe 2.000 V, temperatura de operaςao na faixa de -6 5 a 26 0 graus Celsius, aplicados em placas de circuito impresso.
76 | 8541.10.29 | Diodos retificadores de SiiiCio, tipo semi∞ndutor de junqdo, para montagem em Superffcie (SMD - Surface Mounted Device), com intensidade de corrente nominal inferior ou igual a 3A, destinados a retificaqdo, comutaςao e proteςao contra transientcs em placas
77 | 8541.10.29 | Diodos, de intensidade de corrente superior a 3A, montados5 proprios para montagem em Superficie (SMD - Surface Mounted Device), exceto diodos Zener, fotodiodos e diodos emissores de Iuz (LED).
78 | 8541.10.29 | Diodos, Scmisndutorcs, montadost do tipo "Schottky" de potcncia, duplos (2 anodos e catodo comum), proprios para montagem em superfιcie (SMD), encapsulados em D2PAK ou TO-263, 8m tensao reversa maxima igual ou superior a 200V, corrente direta media retificada igual ou superior a 10A, destinados a rctificaςao e comutaςao de potcncia cm fontes de alimentaςao, Convcrsores estdticos e equipamentos eletrδnicos e de Iclecomunicaςδes.
79 | 8541.10.29 | Diodos Scmicondutores montados, proprios para protcςao contra surtos transitorios (TVS), do tipo πarrayπ intcgrado, para montagcm cm Supcrficic (SMD), encapsulados cm SOT-363 ou SC-88, com tcnsao reversa maxima de trabalho de ate 5V, capazes de protcger ate 4 Iinhas de dados contra sobretensδes transitorias, Caracterizados por baixa Capacitdncia por canal e capacidadc de absorςao de correntcs de pulso transitorias, com corrente de pulso de pico maior ou igual a 8A, destinados a protcςao ESD, EFT c surtos cm Iinhas de dados de alta vclocidadc, tais como Ethernet, DSL USB c interfaces digitais equivalences, cm equipamentos
80 | 8541.10.29 | DiodosScmicondutores montados, proprios para protcςao contra surtos transitorios (TVS),do tipo bidirccional, discretos, para montagcm em Supcrffcic (SMD), encapsulados cm SOD-323, com tcnsao de trabalho nominal de 15V, capacidadc de dissipaςao de potencia de pulso (Peak Pulse Power) igual ou superior a 400W, Capacitancia tφica maior ou igual Q 40pF, destinados a protcφdo contra sobretens∂cs c transientcs em Iinhas de sinal, controle c alimentaςao de equipamentos elctrδnicos e de telecomunicaςδes.
81 | 8541.10.29 | Dispositivos scmi∞ndutorcs - Diodos rctificαdorcs, proprios para montagcm cm Supcrficic (SMD), com corrcntc dircta media maxima comprccndida cntrc 3,1 C 710 A, tcnsdo de pico inversa rcpctitiva maxima Comprccndida cntrc 3,3 c 700V, tcmpcratura de opcraςao na faixa de -65 a 260 graus Celsius, aplicados cm p!acas de circuito imprcsso.
82 | 8541.10.31 | Diodos ZENER Montados, proprios para montagcm por inserςao (PTH - Pin Through Hole).
83 | 8541.10.31 | Dispositivos Scmicondutorcs - Diodos Zener, montados, proprios para montagcm por inserςao (PTH), com tensao zener (Vz) Comprecndida cntre 4,7 V a 51 V, e corrcnte direta (Iz) de 5 mA a 200 mA, tcmpcratura de operaς∂o na faixa de -65 a 150 graus Celsius, aplicados cm placas de circuito impresso.
84 | 8541.10.32 | Dispositivos scmi∞ndutores, do tipo diodos retificadores de silicio, montados, proprios para montagcm por inscrςao (PTH - Pin Trough Hole), com intensidadc de corrente nominal inferior ou igual a 3A, destinados a retificaςao, comutaςao e proteφao contra transientes cm placas de circuito impresso.
85 | 8541.10.32 | Diodos Montados, proprios para montagcm por inserς∂o (PTH - Pin Through Hole) com intensidade de corrcnte inferior ou igual a 3A.
86 | 8541.21.20 | Transistorcs, com capacidadc de dissipaς∞ inferior a 1W, montados, proprios para montagcm em Superficie (SMD), podcndo set do tipo NPN ou PNP, simples (1 transistor) ou com mukiplos transistores no mesmo encapsulamento, e/ou ate mesmo ter outros Componentcs Cncapsulados juntos, tais como diodos, resistores etc.
87 | 8541.21.20 | Transistorescom capacidadc de dissipaςao inferior a 1W, montados, proprios para montagcm em Superficie (SMD - Surface Mounted Device), exceto os Fototransistores.
88 | 8541.21.20 | Transistores, montados, com Capacidade de dissipaςao inferior a 1 W, proprios para montagem em Supcrficie (SMD), com corrente variando de 0,02 a 24A, tensao variando de 6 a 600V, operando em tcmpcratura na faixa de -55 a 175 graus Celsius, aplicados em placas de circuito impresso.
89 | 8541.21.20 | Transistores Semicondutores montados, em encapsulamento SMD, com potcncia de dissipaςao igual ou inferior a 1W, destinados a aplicaςδes de amplificaςao, chaveamento e controle cletrδnico em placas de 6rcuito impresso de equipamentos clctr∂nicos e sistemas de tclecomunicaςδes.
90 | 8541.29.20 | Modulos Semicondutores de potcncia, baseados cm tccnologia de Transistor Bipolar de Porta Isolada (IGBT), montados em encapsulamento pldstico ou cerdmico, proprios para comutaςao e controle de energia eletrica, com tensao maxima de coletor-emissor (Vccs) Compreendida entre 25 e 7.000V, corrente continua de coIetor (Ic) Compreendida entre 1,5 e 2.400A, temperatura de opcraςao na faixa de -55 a +175 graus Celsius, com tcrminais de concxao pro∣ctados para montagcm cm placa de circuito imprcsso
91 | 8541.29.20 | Transistores, de canal N ou P, controlados por tensao dreno-fonte (Vdss) Compreendida entre 6 e 3.600V, corrente de dreno de 0,1 a 300A, potcncia de dissipaςao de 0,2 a 1.000W, temperatura de -5 5 ate 17 5 graus Celsius, proprios para montagem em Superficie ou orificio passante em placas de circuito impresso, Utilizados para controlar, chavear ou amplificar sinais eletr∂nicos cm aplicaςδes
92 | 8541.29.20 | Transistores com capacidade de dissipaςao igual ou superior a 1W, montados, proprios para montagem em superficie (SMD -Surface Mounted Device) ou por inserςao (PTH - Pin Through Hole), exceto os Fototransistores.
93 | 8541.29.20 | Dispositivos Semicondutores - transistores, montados, com capacidade de dissipaςao igual ou superior a 1W, proprios para montagem em superficie (SMD) ou por inserςao (PHT), com corrente variando de 0,01 A a 301A, tensao variando de 6 V a 3.6OOV, operando em temperatura na faixa de -55 oCa 175o C, aplicados em placas de circuito impresso.
94 | 8541.29.20 | Transistores Semicondutores montados, em encapsulamento SMD, destinados a aplicaςδes de amplified*。, chaveamento c controle eletrδnico, Utilizados em placas de circuito impresso de equipamentos cletronicos e sistemas de telecomunicaςδcs.
95 | 8541.41.21 | Diodos emissores de Iuz (LED), montados, proprios para montagem cm superficie (SMD), 8m corrcntc direta media maxima variando de 2 a 150mA, tensao reversa maxima variando de 1,2 a 24V, operando cm temperatura na faixa de -40 a 125 graus Celsius, aplicados cm placas de circuito imprcsso.
96 | 8541.41.21 | Diodos emissores de Iuz (LED), montados, proprios para montagcm cm superficie (SMD - Surface Mounted Device), exceto diodos laser.
97 | 8541.42.20 | Cclulas Fotovoltaicas solares ndo montadas cm modulos ncm cm paincis, para utilizaςao cm controlcs rcmotos de tclevisorcs.
98 | 8542.32.21 | Circuitos intcgrados cletronicos, tipo memoria Scmicondutora nao voldtil (o EEPROM), rcgravdvcl, que rctem dados mesmo scm energia eletrica, com capacidadc de armazenamento de 128kBytcs, com tempo de acesso inferior ou igual a 25ns, montados, proprios para montagcm cm superficie (SMD).
99 | 8542.32.21 | Circuitos intcgrados eletronicos, mcmorias, montadas, proprias para montagcm cm superficie (SMD - Surface Mounted Device), dos tipos EEPROM.
100 | 8542.32.21 | Circuitos intcgrados eletronicos, mcmorias, montadas, proprias para montagcm cm superficie (SMD - surface mounted device), dos tipos RAM Cstdticas (SRAM) com tempo de acesso inferior ou igual a 25 ns, flash, NAND.
101 | 8542.32.21 | Circuitos intcgrados cletronicos, memorias montadas ou proprias para montagcm cm superficie (SMD - Surface Mounted Device), dos tipos EEPROM, com capacidadc de armazenamento cntrc IKbit a 16Mbits, tensao de opcraςao cntrc 0.5V a 6.5V, e temperatura de operaςao entre -65 a 150 graus cclsius.
102 | 8542.32.21 | Circuitos intcgrados cletronicos, mcmorias montadas ou proprias para montagcm cm superficie (SMD - Surface Mounted Device), dos tipos FLASH com capacidadc de armazenamento de IMG C tempo de acesso nao superior a lms.
103 | 8542.32.21 | Mcmorias montadas, proprios para montagem cm superficie (SMD - Surface Mounted Device) Dos tipos RAM estdticas (SRAM) com tempo de acesso inferior ou igual a 25 ns, EPROM, EEPROM, PROM, ROM e FLASH; exceto DDR/LPDDR
104 | 8542.39.31 | Circuitos intcgrados cletronicos do tipo chipset, montados, proprios para montagem cm superficie (SMD - Surface Mounted Device).
105 | 8542.39.91 | Placas de circuitos imprcssos e montados cm pcquenas dimcnsδes com componcntcs cletronicos (ativos e passivos) para uso cm cartuchos de impressoras a laser.